## уд нормы (hidden)
| ПОГОДЖЕНО: | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО:
| Голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації | [8 empty] | Начальник комунального підприємства "Первомайськтеплокомуненерго" Первомайської міської ради
| ___________________________________ | С.В.Гайдай | [7 empty] | ___________________ Р.В.Алісов
| "___" ________________ 2020 р. | [8 empty] | "____" ________________ 2020 р.
Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2020 рік на комунальному підприємстві "Первомайськтеплокомуненерго" Первомайської міської ради
Продукція, роботи, послуги (за формою 11-МТП) |  |  | Обсяги виробництва продукції (за роками) |  |  | Паливо (кг.у.п./од.продукції) |  |  | Теплова енергія (Мкал/од.продукції) та втрати (%) |  |  | Електроенергія (кВт·год/од. продукції)
код | Найменування | Одиниця виміру | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
6030 | Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними | Гкал | 19946 | 20485 | #REF! | 165.5 | 165.15 | #REF! | - | - | - | 25.1 | 30.4 | #REF!
- | Втрати теплоенергії в теплових мережах | Гкал | 618 | 2547 | #REF! | - | - | - | 3.1 | 12.4 | #REF! | - | - | -
Інше виробниче споживання | bar: Обсяги виробництва продукції (за роками) 2018 to Електроенергія (кВт·год/од. продукції) 2020
1.Норми розроблено відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:
1.1. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94.
1.2. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, що експлуатуються в Україні, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження № 46 від 07.05.2001р.
1.3. Наказ Державного комітету України з енергозбереження №112 від 22.10.2002р. «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві».
2. План організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів,
затверджений наказом підприємства від 09.01.2020р. N 11.
Головний інженер КП "Первомайськтеплокомуненерго" |  |  | Електроенергія (кВт·год/од. продукції) 2018: Ю.М.Бовт
ПЕРЕВІРЕНО:
Директор департаменту ЖКГ
Луганської обласної
державної адміністрації _____________________ В.А.Сурай

## расчет УРТ и КПД (hidden)
РОЗРАХУНОК норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для котелень КП "Первомайськтеплокомуненерго" Розрахунок ведеться згідно «Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні» затверджених наказом Держкоменергозбереження та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» Індивідуальна норма затрат палива визначається для кожного котла, встановленого в котельній за формулою Вк = Вк0 * к, де Вк0 – нормативна паспортна витрата палива для кожного котла при номінальному навантаженні. к – нормативний коефіцієнт, який враховує можливе відхилення індивідуальної норми витрат палива від Вк0 к = к1 * к2 * к3 к1 – нормативний коефіцієнт, який враховує режим роботи котла. к2 – нормативний коефіцієнт, який враховує наявність або відсутність хвостових поверхней нагріву. к3 – нормативний коефіцієнт, який враховує період роботи котла від момента встановлення або останнього капітального ремонта
Котельня №32
тип котла | рік встановлення котла /рік кап.ремонта | термін експлуатації після кап ремонту | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
НР - 18 | 1977/2011 | 9 | 172 | за результатами випробувань |  |  | 171.68 | 0.72
НР - 18 | 1977/2012 | 8 | 172 | за результатами випробувань |  |  | 166.61 | 0.72
НР - 18 | 1996/2012 | 8 | 172 | за результатами випробувань |  |  | 172.82 | 0.7
НР - 18 | 1999/2012 | 8 | 172 | за результатами випробувань |  |  | 167.66 | 0.7
НР - 18 | 1999/2012 | 8 | 172 | за результатами випробувань |  |  | 167.12 | 0.7
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 171.68 | = | 83.21 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 166.61 | = | 85.74 | %
Ƞбр котел№3 | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 172.82 | = | 82.66 | %
Ƞбр котел№4 | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 167.66 | = | 85.21 | %
Ƞбр котел№5 | 1*1000000*101 | ÷ 7000 ÷ | 167.12 | = | 85.48 | %
(Ƞбр кот)ср.= |  |  |  |  | 84.46 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 84.46 | = | 169.14 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 169.14 | = | #REF! | кг у.т.
Котельня №35
тип котла | рік встановлення котла /рік кап.ремонта | термін експлуатації після кап ремонту | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
ТВГ -8М | 1995 / 2018 | 2 | 158.7 | за результатами випробувань |  |  | 159.15 | 8.3
ТВГ -8М | 1975/2017 | 3 | 158.7 | за результатами випробувань |  |  | 158.6 | 8.3
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 159.15 | = | 89.76 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 158.6 | = | 90.07 | %
(Ƞбр кот)ср. = |  |  |  |  | 89.92 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 89.92 | = | 158.87 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 158.87 | = | #REF! | кг у.т.
Котельня № 36
тип котла | рік встановлення котла | термін експлуатації | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
КСВа - 3Г | 1999/2017 | 3 | 155.2 | за результатами випробувань |  |  | 164.18 | 3
КСВа - 3Г | 1999/2002 | 18 | 155.2 | за результатами випробувань |  |  | 164.57 | 3
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 164.18 | = | 87.01 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 164.57 | = | 86.81 | %
(Ƞбр кот)ср. |  |  |  | = | 86.91 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 86.91 | = | 164.37 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 164.37 | = | #REF! | кг у.т.
Котельня № 37
тип котла | рік встановлення котла | термін експлуатації | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
КСВа - 3Г | 2005 | 15 | 155.2 | за результатами випробувань |  |  | 160.26 | 3
КСВа - 1,0Гн | 2002 | 18 | 156.9 | за результатами випробувань |  |  | 159.15 | 0.86
КСВа - 1,0Гн | 2002 | 18 | 156.9 | за результатами випробувань |  |  | 164.27 | 0.86
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 160.26 | = | 89.14 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 159.15 | = | 89.76 | %
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 164.27 | = | 86.96 | %
(Ƞбр кот)ср. = |  |  |  |  | 88.86 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 88.86 | = | 160.77 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 160.77 | = | #REF! | кг у.т.
МІНІКОТЕЛЬНІ
Школа мистецтв м.Гірське
тип котла | рік встановлення котла | термін експлуатації | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
АОГВ-96 | 2014 | 6 | 158.7 | за результатами випробувань |  |  | 161.52 | 0.083
КТН 30 СР | 2014 | 6 | 155.2 | за результатами випробувань |  |  | 158.81 | 0.026
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 161.52 | = | 88.45 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 158.81 | = | 89.95 | %
(Ƞбр кот)ср. |  |  |  | = | 88.808 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 88.808 | = | 160.86 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 160.86 | = | #REF! | кг у.т.
Амбулаторія ЗПСМ м.Золоте
тип котла | рік встановлення котла | термін експлуатації | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
АОГВ-50 | 2006 | 14 | 153.6 | за результатами випробувань |  |  | 165.57 | 0.043
АОГВ-50 | 2006 | 14 | 153.6 | за результатами випробувань |  |  | 163.69 | 0.043
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 165.57 | = | 86.28 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 163.69 | = | 87.27 | %
(Ƞбр кот)ср. |  |  |  | = | 86.78 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 86.78 | = | 164.62 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 164.62 | = | #REF! | кг у.т.
Амбулаторія ЗПСМ сел.Тошківка
тип котла | рік встановлення котла | термін експлуатації | нормативна витрата кг у.п./Гкал | К1 | К2 | К3 | умовна витрата палива кг у.п./Гкал | номінальна теплопродуктивність котла, Гкал/год
АОГВ-96 | 2006 | 14 | 153.6 | за результатами випробувань |  |  | 163.94 | 0.083
АОГВ-96 | 2006 | 14 | 153.6 | за результатами випробувань |  |  | 159.16 | 0.083
Ƞбр котел№1 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 163.94 | = | 87.14 | %
Ƞбр котел№2 = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 159.16 | = | 89.76 | %
(Ƞбр кот)ср. |  |  |  | = | 88.45 | %
bвыр = | 1*1000000*100 | ÷ 7000 ÷ | 88.45 | = | 161.51 | кг у.т./Гкал
Вумвыр | = | #REF! | * | 161.51 | = | #REF! | кг у.т.

## удел. затраты топлива (hidden)
Розрахунок питомих витрат палива по котельним комунального підприємства"Первомайськтеплокомуненерго" Первомайської міської ради на 2020 рік
N з/п | Котельня | Тип котла | Рік встановлення/Рік кап.ремонту | Термін експлуатації, років | Потужність котла Гкал/г | ВУП вир за нормою кг.у.п./ Гкал | К.К.Д. котла бр., % | К.К.Д. котельної брутто, середній, % | ВУП на відпуск за нормою, кг.у.п./ Гкал | Відпуск теплової енергії по котельній, Гкал | Витрата умовного палива на відпущену теплову енергію, кг.у.п. | Вироблення теплової енергії по котельній, Гкал | Витрата умовного палива на вироблену теплову енергію, кг.у.п. | Витрати ел.енергії кВт*год
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Котельня №32 | НР-18 | 1992 | 28 | 0.72 | 171.68 | 83.21
|  | НР-18 | 1999 | 21 | 0.72 | 166.61 | 85.74
|  | НР-18 | 1992 | 28 | 0.7 | 172.82 | 82.66
|  | НР-18 | 1996 | 24 | 0.7 | 167.66 | 85.21
|  | НР-18 | 1999 | 21 | 0.7 | 167.12 | 85.48
| Всього |  |  |  | 3.54 | 169.14 |  | 84.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Котельня № 35 | ТВГ-8М | 1995 | 2 | 8.3 | 159.15 | 89.76
|  | ТВГ-8М | 1995 | 25 | 8.3 | 158.6 | 90.07
| Всього |  |  |  | 16.6 | 158.87 |  | 89.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Мінікотельня м.Золоте | АОГВ-50 | 2006 | 14 | 0.043 | 165.57 | 86.28
|  | АОГВ-50 | 2006 | 14 | 0.043 | 163.69 | 87.27
| Всього |  |  |  | 0.086 | 164.62 |  | 86.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Котельня №36 | КСВа - 3,9Г | 1999 | 21 | 3 | 164.18 | 87.01
|  | КСВа - 3Г | 2002 | 18 | 3 | 164.57 | 86.81
| Всього |  |  |  | 6 | 164.37 |  | 86.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Котельня № 37 | КСВа - 3Г | 2005 | 15 | 3 | 160.26 | 89.14
|  | КСВа-1,0Г | 2002 | 18 | 0.86 | 159.15 | 89.76
|  | КСВа-1,0Г | 2002 | 18 | 0.86 | 164.27 | 86.96
| Всього |  |  |  | 3 | 160.77 |  | 88.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Мінікотельня м. Гірське | АОГВ - 96 Росс | 2014 | 6 | 0.083 | 161.52 | 88.45
|  | КТН-30СР | 2014 | 6 | 0.026 | 158.81 | 89.95
| Всього |  |  |  | 0.109 | 160.86 |  | 88.808 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Мінікотельня смт. Тошківка | АОГВ-96 | 2006 | 14 | 0.083 | 163.94 | 87.14
|  | АОГВ-96 | 2006 | 14 | 0.083 | 159.16 | 89.76
| Всього |  |  |  | 0.166 | 161.51 |  | 88.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Всього по підприємству | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| відпуск по підприємству |  | = | #REF! |  | = | #REF! | кг.у.п./Гкал
#REF!
| виробл. по підприємству |  | = | #REF! |  | = | #REF! | кг.у.п./Гкал
#REF!
| Ел.енергія на відпуск |  | = | #REF! |  | = | #REF! | кВт*год/Гкал
#REF!
| Втрати в тепломережі |  | = | #REF! |  | Гкал | #REF! | %
| Головний інженер | [9 empty] | Ю.М.Бовт
| Начальник ВТВ | [9 empty] | Г.І. Коваленкова
Расчет выполнен в соответствии с: - "Міжгалузевими нормами витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні", утвержденных приказом Государственного комитета Украины по энергосбережению № 46 от 07.05.2001г.; - КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні".
гр.7 - мощность котла, принимается в соответствии с паспортными данными котла;
гр.9 - УРТвыр. - индивидуальная норма расхода топлива котлом принимается по результатам эколого-теплотехнических испытаний при средней нагрузке на котел;
гр.10 - КПД котла, бр., % - определяется по формуле 5.7. "КТМ 204 України 244-94";
гр.11 - средний КПД котельной, бр., % - определяется по формуле 5.6 "КТМ 204 України 244-94";
Средний УРТ на выработку по котельной определяется по формуле 5.7. КТМ 204 України 244-94.
Удельный расход топлива на отпуск по котельной определяется по формуле 5.9. КТМ 204 України 244-94.
Величина групповой нормы расхода топлива на отпуск тепловой энергии по предприятию определяется по формуле 5.19 КТМ 204 України 244-94.

## субаренда (hidden)
Розрахунок витрат на тимчасове платне корисстування інженерними спорудами для розміщення кабельних ліній на період з жовтня 2020 по вересень 2021р
тис грн
№ п/п | № котельной |  | Адреса | Загальна площа приміщень, кв. м. | Підстава | Місячна орендна плата, грн | Витрати всього по підприємству | у т.ч.
[8 empty] | Територіальна громада м. Гірське |  |  |  | Територіальна громада м. Золоте |  |  |  | Територіальна громада смт. Тошківка
[8 empty] | всього | виробництво | транспортування | постачання | всього | виробництво | транспортування | постачання | всього | виробництво | транспортування | постачання
1 | 32 | КЛ-0,4 кВ від РП-23 | м. Золоте вул. Молодіжна | 7 | Договір №23-46-2020 від 22.10.2019р з ТОВ "ЛЕО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36 | КЛ-0,4 кВ від ТП-553 | м. Гірське вул. Дружби | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 37 | КЛ-0,4 кВ від ТП-551 | м. Гірське вул. Гагаріна | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ-0,4 кВ від ТП-572 | м. Гірське вул.Чернишевського | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього |  |  |  | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Начальник | [5 empty] | Р.В. Алісов
|  |  | Головний інженер | [5 empty] | Ю.М. Бовт

## расчет потерь горск (hidden)
Розрахунок втрат у теплових мережах на 2018рік
|  | годин | температура | t под. | t зв. | Т грунта | Тводи | днів | [8 empty] | Потери тепловой энергии с непроизводственной утечкой воды из теплосети определяются по формуле
| січень | #REF! | #REF! | 62 | 49 | 4.7 | 5 | #REF!
| лютий | #REF! | #REF! | 57 | 46 | 3.4 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,5*С*Gут*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³ | [5 empty] | ккал/ч
| березень | #REF! | #REF! | 49 | 41 | 5.6 | 5 | #REF!
| квітень | #REF! | #REF! | 42 | 36 | 6.1 | 5 | #REF! | [9 empty] | Gут. = 0,0025 * Vc |  |  | м³/ч
| жовтень | #REF! | #REF! | 47 | 40 | 14.3 | 5 | #REF!
| листопад | #REF! | #REF! | 50 | 41 | 10.2 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,00125*С*Vc*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³
| грудень | #REF! | #REF! | 56 | 46 | 7 | 5 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | [9 empty] | Тх.в. = +5ºС
Трубопровод после 1988 г.
По таблицам 3-5 РД 34.09.255-97 для каждого диаметра определим qн
[18 empty] | усл.диаметр | нар.диаметр | заполнение на 1 м трубы
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | 10 | 16 | 0.0785
[18 empty] | 15 | 20 | 0.1767
| Qн.год = β * L * qн * k2 |  | ккал/ч | [14 empty] | 20 | 26 | 0.3142
[18 empty] | 25 | 32 | 0.4909
| k2 - | коэффициент при использовании изоляции пенополиуретаном (КТМ с.354) | [15 empty] | 32 | 42 | 0.8042
[18 empty] | 41 | 46 | 1.32
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле | [17 empty] | 50 | 57 | 1.963
[18 empty] | 69 | 76 | 3.739
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч | [11 empty] | 81 | 89 | 5.153
|  |  | Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г | [14 empty] | 90 | 102 | 6.3617
[18 empty] | 100 | 108 | 7.854
| Трубопровод до 1988 г. | [16 empty] | 125 | 133 | 12.21
Для подсчета табличных значений qн разность средней температуры сетевой воды (теплоносителя ) и расчетной температуры грунта равна | [17 empty] | 150 | 159 | 17.67
[18 empty] | 203 | 219 | 32.36
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 5 | [16 empty] | 255 | 273 | 51.07
[18 empty] | 305 | 325 | 73.06
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 7,0 = ( 53,0+43,4)/2 - 7,0 = |  |  |  |  | #REF! | ºС
По таблице 7.6 (с.331) Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" В.И.Манюк и др. (таблица 1 РД 34.09.255-97) находим qн при
разности температур 52,5 ºС и 65 ºС по каждому диаметру. Путем линейной интерполяции между табличными значениями удельных тепловых потерь
разности температур 52,5 и 65 на разность среднегодовых температур воды и грунта определяем qн при Тср. | [13 empty] | #REF! | ºС
Нормы тепловых потерь при разностях температур 52,5 и 65 для диаметров 25 и 46
| qн (43,0)=qн(52,5)+ |  | qн(65) - qн(52,5) |  | * (( | Тп.г +Тоб.г | _ | Тгр.г ) - 52,5 ) |  |  | ккал/м*ч | [6 empty] | находятся способом линейной интерполяции |  |  |  |  | 52.5 | 65
|  |  | 65 - 52,5 |  |  | 2 | [15 empty] | 32 | 45 | 52
[22 empty] | 57 | 56 | 65
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | для д.46 - | 51.16 | 59.28
[22 empty] | 25 | 42 | 48
| Qн.год = β * L * qн |  | ккал/ч | [14 empty] | для д.25 | 41.92 | 48.36 |  | 46 | 51 | 59
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч
Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г
|  | - | год введения в эксплуатацию или замена трассы после 1988
Наружный диаметр трубы,мм |  | Протяженность,м |  | Норма тепловых потерь, Вт/м |  | qн | β | k2 | Qн среднегодовые, ккал/ч | заполнение на 1 м трубопровода (м³) | Vc | січень |  | лютий |  | березень |  | квітень |  | жовтень |  | листопад |  | грудень |  | втрати
|  | подающ. трубопровод | обратный трубопровод | подающий | обратный | ккал/ч | [5 empty] | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | у теплових мережах
|  |  |  | разность 52,5 ºС | разность 65 ºС
Котельная № 1 | [25 empty] | № 1
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | изол. | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 | 1.15 | 0.7 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | изол.(бескан.) | 0 | 0 | 59 | 45 | 104 | 1.15 | 0.6 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | изол. | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. | 0 | 0 | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 2 | [25 empty] | № 2
273 | непр. кан. | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 | 1.2 | 1 | 0 | 51.07 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
273 | изол. | 0 | 0 | 71 | 54 | 125 | 1.15 | 0.7 | 0 | 51.07 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр. кан. | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | изол. | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 | 1.15 | 0.7 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | изол. | 0 | 0 | 59 | 45 | 104 | 1.15 | 0.6 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
133 | изол. | 0 | 0 | 53 | 40 | 93 | 1.15 | 0.6 | 0 | 12.21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | изол. | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | изол. | 0 | 0 | 44 | 34 | 78 | 1.15 | 0.6 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр. кан. | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 3 | [25 empty] | № 3
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | изол. | 0 | 0 | 59 | 45 | 104 | 1.15 | 0.6 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
20 | непр.кан. | 0 | 0 | 42 | 48 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 0.1767 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 5 | [25 empty] | № 5
273 | непр.кан. | 0 | 0 | 132 | 150 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 51.07 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | пред.изол. | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 | 1.15 | 0.7 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
133 | пред.изол. | 0 | 0 | 53 | 40 | 93 | 1.15 | 0.6 | 0 | 12.21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
133 | непр.кан. | 0 | 0 | 53 | 40 | 93 | 1.15 | 1 | 0 | 12.21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | пред.изол. | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. | 0 | 0 | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
76 | непр.кан. | 0 | 0 | 64 | 74 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 3.739 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | пред.изол. | 0 | 0 | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 914.49
Котельная № 8 | [25 empty] | № 8
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
133 | пред.изол. | 0 | 0 | 53 | 40 | 93 | 1.15 | 0.6 | 0 | 12.21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | пред.изол. | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 9 | [25 empty] | № 9
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 10 | [25 empty] | № 10
325 | непр.кан. | 0 | 0 | 149 | 168 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 74.99 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
273 | пред.изол. | 0 | 0 | 71 | 54 | 125 | 1.15 | 0.7 | 0 | 51.07 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
273 | непр.кан. | 0 | 0 | 132 | 150 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 51.07 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | пред.изол. | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 | 1.15 | 0.7 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
133 | пред.изол. | 0 | 0 | 53 | 40 | 93 | 1.15 | 0.6 | 0 | 12.21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | пред.изол. | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
76 | непр.кан. | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 1.2 | 1 | 0 | 3.739 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 20 | [25 empty] | № 20
273 | непр.кан. | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 | 1.2 | 1 | 0 | 51.9 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр.кан. | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. | 0 | 0 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | пред.изол. | 0 | 0 | 59 | 45 | 104 | 1.15 | 0.6 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
46 | непр.кан. | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 1.2 | 1 | 0 | 1.32 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
20 | непр.кан. | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3142 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 32 | [25 empty] | № 32
219 | непр.кан. |  |  | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. |  |  | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. |  |  | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. |  |  | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. |  |  | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. |  |  | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. |  |  | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. |  |  | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 35 | [25 empty] | № 35
219 | непр.кан. |  |  | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
219 | непр.кан. |  |  | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. |  |  | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
159 | непр.кан. |  |  | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 0 | 17.67 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. |  |  | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
108 | непр.кан. |  |  | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. |  |  | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
89 | непр.кан. |  |  | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. |  |  | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельня № 36 | [25 empty] | № 36
219 | непр.кан. | 81.4 | 81.4 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 5.2682 | #REF! | 665.1113 | #REF! | 612.4292 | #REF! | 526.8208 | #REF! | 447.7977 | #REF! | 507.065 | #REF! | 533.4061 | #REF! | 605.8439
219 | непр.кан. | 70 | 70 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 5712 | 32.36 | 4.5304 | #REF! | 571.963 | #REF! | 526.659 | #REF! | 453.04 | #REF! | 385.084 | #REF! | 436.051 | #REF! | 458.703 | #REF! | 520.996
159 | непр.кан. | 350.3 | 350.3 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 12.3796 | #REF! | 1562.9248 | #REF! | 1439.1287 | #REF! | 1237.9602 | #REF! | 1052.2662 | #REF! | 1191.5367 | #REF! | 1253.4347 | #REF! | 1423.6542
159 | непр.кан. | 83.3 | 83.3 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 5497.8 | 17.67 | 2.9438 | #REF! | 371.6575 | #REF! | 342.2193 | #REF! | 294.3822 | #REF! | 250.2249 | #REF! | 283.3429 | #REF! | 298.062 | #REF! | 338.5395
108 | непр.кан. | 476.7 | 476.7 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 7.488 | #REF! | 945.3605 | #REF! | 870.4804 | #REF! | 748.8004 | #REF! | 636.4803 | #REF! | 720.7203 | #REF! | 758.1604 | #REF! | 861.1204
108 | непр.кан. | 109.5 | 109.5 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 6175.8 | 7.854 | 1.72 | #REF! | 217.1533 | #REF! | 199.953 | #REF! | 172.0026 | #REF! | 146.2022 | #REF! | 165.5525 | #REF! | 174.1526 | #REF! | 197.803
89 | непр.кан. | 16 | 16 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 806.4 | 5.153 | 0.1649 | #REF! | 20.8181 | #REF! | 19.1692 | #REF! | 16.4896 | #REF! | 14.0162 | #REF! | 15.8712 | #REF! | 16.6957 | #REF! | 18.963
57 | непр.кан. | 264.95 | 264.95 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 1.0402 | #REF! | 131.3245 | #REF! | 120.9225 | #REF! | 104.0194 | #REF! | 88.4165 | #REF! | 100.1186 | #REF! | 105.3196 | #REF! | 119.6223
57 | непр.кан. | 20 | 20 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 768 | 1.963 | 0.07852 | #REF! | 9.9131 | #REF! | 9.128 | #REF! | 7.852 | #REF! | 6.6742 | #REF! | 7.5576 | #REF! | 7.9502 | #REF! | 9.0298
Итого: |  | 1472.15 | 1472.15 | [8 empty] | #REF! | 4486.3129 | #REF! | 4130.9613 | #REF! | 3553.5151 | #REF! | 3020.4879 | #REF! | 3420.2583 | #REF! | 3597.9341 | #REF! | 4086.5424
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельня № 37 | [25 empty] | № 37
159 | непр.кан. | 164.6 | 164.6 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 5.817 | #REF! | 734.3917 | #REF! | 676.2221 | #REF! | 581.6964 | #REF! | 494.4419 | #REF! | 559.8828 | #REF! | 588.9676 | #REF! | 668.9509
159 | непр.кан. | 266.75 | 266.75 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 17605.5 | 17.67 | 9.4269 | #REF! | 1190.1518 | #REF! | 1095.8824 | #REF! | 942.6945 | #REF! | 801.2903 | #REF! | 907.3435 | #REF! | 954.4782 | #REF! | 1084.0987
108 | непр.кан. | 115 | 115 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 1.8064 | #REF! | 228.0605 | #REF! | 209.9963 | #REF! | 180.642 | #REF! | 153.5457 | #REF! | 173.8679 | #REF! | 182.9 | #REF! | 207.7383
108 | непр.кан. | 13 | 13 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 733.2 | 7.854 | 0.2042 | #REF! | 25.7808 | #REF! | 23.7387 | #REF! | 20.4204 | #REF! | 17.3573 | #REF! | 19.6546 | #REF! | 20.6757 | #REF! | 23.4835
89 | непр.кан. | 10 | 10 | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 3.739 | 0.07478 | #REF! | 9.441 | #REF! | 8.6932 | #REF! | 7.478 | #REF! | 6.3563 | #REF! | 7.1976 | #REF! | 7.5715 | #REF! | 8.5997
89 | непр.кан. | 75 | 75 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 3780 | 3.739 | 0.56085 | #REF! | 70.8073 | #REF! | 65.1988 | #REF! | 56.085 | #REF! | 47.6723 | #REF! | 53.9818 | #REF! | 56.7861 | #REF! | 64.4978
57 | непр.кан. | 85 | 85 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 3264 | 1.963 | 0.33371 | #REF! | 42.1309 | #REF! | 38.7938 | #REF! | 33.371 | #REF! | 28.3654 | #REF! | 32.1196 | #REF! | 33.7881 | #REF! | 38.3767
Итого: |  | 729.35 | 729.35 | [8 empty] | #REF! | 2300.764 | #REF! | 2118.5252 | #REF! | 1822.3873 | #REF! | 1549.0292 | #REF! | 1754.0478 | #REF! | 1845.1671 | #REF! | 2095.7454
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная кв-л Молодежный | [25 empty] | Мини
89 | непр.кан. | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
76 | непр.кан. | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 1.2 | 1 | 0 | 3.739 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
57 | непр.кан. | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
Итого: |  | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Всего
Школа №23 пос.Тошковка
57 | изол. |  |  | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
д/с Красная шапочка пос.Нижнее
108 | изол. |  |  | 47 | 36 | 83 | 1.15 | 0.6 | 0 | 7.854 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
НВК (№35) пос.Светличное
89 | изол. |  |  | 44 | 34 | 78 | 1.15 | 0.6 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Школа №36 пос.Нижнее
57 | изол. |  |  | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Школа №22 пос.Тошковка
89 | изол. |  |  | 44 | 34 | 78 | 1.15 | 0.6 | 0 | 5.153 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ЗОШ №5 г.Золотое
76 | изол. |  |  | 43 | 33 | 76 | 1.15 | 0.6 | 0 | 3.739 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ЗОШ №4 г.Золотое
| изол. |  |  |  |  | 0 | 1.15 | 0.6 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Школа мистецтв м.Гірське
57 | изол. | 17 | 17 | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 785.91 | 1.963 | 0.066742 | #REF! | 8.4262 | #REF! | 7.7588 | #REF! | 6.6742 | #REF! | 5.6731 | #REF! | 6.4239 | #REF! | 6.7576 | #REF! | 7.6753
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Поликлиника Тошковка
57 | изол. |  |  | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Поликлиника г.Золотое
57 | изол. |  |  | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 0 | 1.963 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ВСЕГО |  | 2218.5 | 2218.5 | [22 empty] | #REF!
| в т.ч. изол. | 0

## структура тарифа дружк
Додаток рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 09.02.2022 № 64
Структура тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії
ПП "Укртеплоснаб"
Найменування статті витрат | Ед.имз
|  | Виробництво |  |  | Транспортування |  |  | Постачання |  |  | середньозважені показники
|  | тис. грн | грн/ Гкал | % | тис. грн | грн/ Гкал | % | тис. грн | грн/ Гкал | % | тис. грн | грн/ Гкал | %
Виробнича собівартість |  | 1998.8157 | 2428.9898 | 81.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.8157 | 2428.9898 | 81.8165
Прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 1851.2999 | 2249.7265 | 75.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.2999 | 2249.7265 | 75.7783
прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 1263.5836 | 1535.5251 | 51.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.5836 | 1535.5251 | 51.7216
паливо | тис. грн | 1122.8816 | 1364.542 | 45.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.8816 | 1364.542 | 45.9623
електроенергія | тис. грн | 140.702 | 170.9831 | 5.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.702 | 170.9831 | 5.7593
покупна теплова енергія* | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 309.9692 | 376.6791 | 12.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9692 | 376.6791 | 12.6878
інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 277.7471 | 337.5223 | 11.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7471 | 337.5223 | 11.3689
відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 68.1932 | 82.8694 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1932 | 82.8694 | 2.7913
амортизаційні відрахування | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
інші прямі витрати | тис. грн | 209.5539 | 254.6529 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5539 | 254.6529 | 8.5776
загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 147.5158 | 179.2634 | 6.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5158 | 179.2634 | 6.0382
витрати на оплату праці | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
інші витрати | тис. грн | 147.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 444.231 | 539.8359 | 18.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.231 | 539.8359 | 18.1835
витрати на оплату праці | тис. грн | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 58.08 | 70.5797 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.08 | 70.5797 | 2.3774
інші витрати | тис. грн | 122.151 | 148.4397 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.151 | 148.4397 | 4.9999
Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
витрати на оплату праці | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
інші витрати | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продовження додатку
Інші операційні витрати** | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фінансові витрати | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повна собівартість** | тис. грн | 2443.0467 | 2968.8258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.0467 | 2968.8258 | 100
Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
податок на прибуток | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дивіденди | тис. грн | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.77
резервний фонд (капітал) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
інше використання прибутку | тис. грн | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 2443.0467 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.0467 | 0 | 100
тариф | грн/Гкал | х | 2968.8258 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 2968.8258 | х
Реалізація теплової енергії власним споживачам | Гкал | 822.9
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | [10 empty] | Ганна БУЗОВА
Керуючий справами виконавчого комітету | [10 empty] | Інна КУРИЛО
2968.8258
Структуру тарифіву на виробництво, транспортування , постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії підготовлено приватним підприємством "Укртеплоснаб"
Директор | [10 empty] | Андрій ТЕМЕРБЕК

## расчет потерь золотое (hidden)
Розрахунок втрат у теплових мережах на 2018рік
|  | годин | температура | t под. | t зв. | Т грунта | Тводи | днів | [8 empty] | Потери тепловой энергии с непроизводственной утечкой воды из теплосети определяются по формуле
| січень | #REF! | #REF! | 62 | 49 | 4.7 | 5 | #REF!
| лютий | #REF! | #REF! | 57 | 46 | 3.4 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,5*С*Gут*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³ | [5 empty] | ккал/ч
| березень | #REF! | #REF! | 49 | 41 | 5.6 | 5 | #REF!
| квітень | #REF! | #REF! | 42 | 36 | 6.1 | 5 | #REF! | [9 empty] | Gут. = 0,0025 * Vc |  |  | м³/ч
| жовтень | #REF! | #REF! | 47 | 40 | 14.3 | 5 | #REF!
| листопад | #REF! | #REF! | 50 | 41 | 10.2 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,00125*С*Vc*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³
| грудень | #REF! | #REF! | 56 | 46 | 7 | 5 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | [9 empty] | Тх.в. = +5ºС
Трубопровод после 1988 г.
По таблицам 3-5 РД 34.09.255-97 для каждого диаметра определим qн
[18 empty] | усл.диаметр | нар.диаметр | заполнение на 1 м трубы
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | 10 | 16 | 0.0785
[18 empty] | 15 | 20 | 0.1767
| Qн.год = β * L * qн * k2 |  | ккал/ч | [14 empty] | 20 | 26 | 0.3142
[18 empty] | 25 | 32 | 0.4909
| k2 - | коэффициент при использовании изоляции пенополиуретаном (КТМ с.354) | [15 empty] | 32 | 42 | 0.8042
[18 empty] | 41 | 46 | 1.32
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле | [17 empty] | 50 | 57 | 1.963
[18 empty] | 69 | 76 | 3.739
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч | [11 empty] | 81 | 89 | 5.153
|  |  | Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г | [14 empty] | 90 | 102 | 6.3617
[18 empty] | 100 | 108 | 7.854
| Трубопровод до 1988 г. | [16 empty] | 125 | 133 | 12.21
Для подсчета табличных значений qн разность средней температуры сетевой воды (теплоносителя ) и расчетной температуры грунта равна | [17 empty] | 150 | 159 | 17.67
[18 empty] | 203 | 219 | 32.36
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 5 | [16 empty] | 255 | 273 | 51.07
[18 empty] | 305 | 325 | 73.06
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 7,0 = ( 53,0+43,4)/2 - 7,0 = |  |  |  |  | #REF! | ºС
По таблице 7.6 (с.331) Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" В.И.Манюк и др. (таблица 1 РД 34.09.255-97) находим qн при
разности температур 52,5 ºС и 65 ºС по каждому диаметру. Путем линейной интерполяции между табличными значениями удельных тепловых потерь
разности температур 52,5 и 65 на разность среднегодовых температур воды и грунта определяем qн при Тср. | [13 empty] | #REF! | ºС
Нормы тепловых потерь при разностях температур 52,5 и 65 для диаметров 25 и 46
| qн (43,0)=qн(52,5)+ |  | qн(65) - qн(52,5) |  | * (( | Тп.г +Тоб.г | _ | Тгр.г ) - 52,5 ) |  |  | ккал/м*ч | [6 empty] | находятся способом линейной интерполяции |  |  |  |  | 52.5 | 65
|  |  | 65 - 52,5 |  |  | 2 | [15 empty] | 32 | 45 | 52
[22 empty] | 57 | 56 | 65
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | для д.46 - | 51.16 | 59.28
[22 empty] | 25 | 42 | 48
| Qн.год = β * L * qн |  | ккал/ч | [14 empty] | для д.25 | 41.92 | 48.36 |  | 46 | 51 | 59
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч
Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г
|  | - | год введения в эксплуатацию или замена трассы после 1988
Наружный диаметр трубы,мм |  | Протяженность,м |  | Норма тепловых потерь, Вт/м |  | qн | β | k2 | Qн среднегодовые, ккал/ч | заполнение на 1 м трубопровода (м³) | Vc | січень |  | лютий |  | березень |  | квітень |  | жовтень |  | листопад |  | грудень |  | втрати
|  | подающ. трубопровод | обратный трубопровод | подающий | обратный | ккал/ч | [5 empty] | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | у теплових мережах
|  |  |  | разность 52,5 ºС | разность 65 ºС
Котельная № 32 | [25 empty] | № 32
219 | непр.кан. | 137.2 | 137.2 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 8.8796 | #REF! | 1121.0475 | #REF! | 1032.2516 | #REF! | 887.9584 | #REF! | 754.7646 | #REF! | 854.66 | #REF! | 899.0579 | #REF! | 1021.1522
159 | непр.кан. | 86.5 | 86.5 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 3.0569 | #REF! | 385.9349 | #REF! | 355.3658 | #REF! | 305.691 | #REF! | 259.8374 | #REF! | 294.2276 | #REF! | 309.5121 | #REF! | 351.5446
159 | непр.кан. | 227.92 | 227.92 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 15042.72 | 17.67 | 8.0547 | #REF! | 1016.905 | #REF! | 936.358 | #REF! | 805.4693 | #REF! | 684.6489 | #REF! | 775.2642 | #REF! | 815.5376 | #REF! | 926.2897
108 | непр.кан. | 107.12 | 107.12 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 1.6826 | #REF! | 212.4334 | #REF! | 195.607 | #REF! | 168.2641 | #REF! | 143.0245 | #REF! | 161.9542 | #REF! | 170.3674 | #REF! | 193.5037
108 | непр.кан. | 223.35 | 223.35 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 12596.94 | 7.854 | 3.5084 | #REF! | 442.9332 | #REF! | 407.8494 | #REF! | 350.8382 | #REF! | 298.2125 | #REF! | 337.6817 | #REF! | 355.2237 | #REF! | 403.4639
89 | непр.кан. | 47.8 | 47.8 | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0.49263 | #REF! | 62.1941 | #REF! | 57.2679 | #REF! | 49.2627 | #REF! | 41.8733 | #REF! | 47.4153 | #REF! | 49.8785 | #REF! | 56.6521
57 | непр.кан. | 539.26 | 539.26 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 2.1171 | #REF! | 267.2883 | #REF! | 246.1169 | #REF! | 211.7135 | #REF! | 179.9565 | #REF! | 203.7742 | #REF! | 214.3599 | #REF! | 243.4705
57 | непр.кан. | 113.05 | 113.05 | 19 | 13 | 32 | 1.2 | 1 | 4341.12 | 1.963 | 0.44383 | #REF! | 56.0341 | #REF! | 51.5957 | #REF! | 44.3834 | #REF! | 37.7259 | #REF! | 42.7191 | #REF! | 44.9382 | #REF! | 51.0409
Итого: |  | 1482.2 | 1482.2 | [8 empty] | #REF! | 3508.7364 | #REF! | 3230.8166 | #REF! | 2779.1971 | #REF! | 2362.3175 | #REF! | 2674.9772 | #REF! | 2813.9371 | #REF! | 3196.0767
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Котельная № 35 | [25 empty] | № 35
219 | непр.кан. | 7 | 7 | 113 | 130 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 32.36 | 0.45304 | #REF! | 57.1963 | #REF! | 52.6659 | #REF! | 45.304 | #REF! | 38.5084 | #REF! | 43.6051 | #REF! | 45.8703 | #REF! | 52.0996
219 | непр.кан. | 35.4 | 35.4 | 41 | 27 | 68 | 1.2 | 1 | 2888.64 | 32.36 | 2.2911 | #REF! | 289.2499 | #REF! | 266.339 | #REF! | 229.1088 | #REF! | 194.7425 | #REF! | 220.5172 | #REF! | 231.9727 | #REF! | 263.4751
159 | непр.кан. | 163.4 | 163.4 | 94 | 107 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 17.67 | 5.7746 | #REF! | 729.0377 | #REF! | 671.2921 | #REF! | 577.4556 | #REF! | 490.8373 | #REF! | 555.801 | #REF! | 584.6738 | #REF! | 664.0739
159 | непр.кан. | 429.55 | 429.55 | 33 | 22 | 55 | 1.2 | 1 | 28350.3 | 17.67 | 15.1803 | #REF! | 1916.5125 | #REF! | 1764.7095 | #REF! | 1518.0297 | #REF! | 1290.3252 | #REF! | 1461.1036 | #REF! | 1537.0051 | #REF! | 1745.7342
108 | непр.кан. | 659.75 | 659.75 | 76 | 88 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 7.854 | 10.3634 | #REF! | 1308.3733 | #REF! | 1204.7398 | #REF! | 1036.3353 | #REF! | 880.885 | #REF! | 997.4727 | #REF! | 1049.2895 | #REF! | 1191.7856
108 | непр.кан. | 367.7 | 367.7 | 28 | 19 | 47 | 1.2 | 1 | 20738.28 | 7.854 | 5.7758 | #REF! | 729.1987 | #REF! | 671.4404 | #REF! | 577.5832 | #REF! | 490.9457 | #REF! | 555.9238 | #REF! | 584.8029 | #REF! | 664.2206
89 | непр.кан. | 71.76 | 71.76 | 69 | 80 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 5.153 | 0.73956 | #REF! | 93.3693 | #REF! | 85.9737 | #REF! | 73.9559 | #REF! | 62.8625 | #REF! | 71.1825 | #REF! | 74.8803 | #REF! | 85.0492
89 | непр.кан. | 121.62 | 121.62 | 25 | 17 | 42 | 1.2 | 1 | 6129.648 | 5.153 | 1.2534 | #REF! | 158.2437 | #REF! | 145.7096 | #REF! | 125.3416 | #REF! | 106.5403 | #REF! | 120.6413 | #REF! | 126.9083 | #REF! | 144.1428
57 | непр.кан. | 38.01 | 38.01 | 56 | 65 | #REF! | 1.2 | 1 | #REF! | 1.963 | 0.14923 | #REF! | 18.8399 | #REF! | 17.3477 | #REF! | 14.9227 | #REF! | 12.6843 | #REF! | 14.3631 | #REF! | 15.1093 | #REF! | 17.1611
Итого: |  | 1894.19 | 1894.19 | [8 empty] | #REF! | 5300.0214 | #REF! | 4880.2177 | #REF! | 4198.0367 | #REF! | 3568.3312 | #REF! | 4040.6103 | #REF! | 4250.5122 | #REF! | 4827.7422
| в т.ч. изол. | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Поликлиника г.Золотое
57 | изол. | 37 | 37 | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 1710.51 | 1.963 | 0.14526 | #REF! | 18.3393 | #REF! | 16.8867 | #REF! | 14.5262 | #REF! | 12.3473 | #REF! | 13.9815 | #REF! | 14.7078 | #REF! | 16.7051
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ВСЕГО |  | 3413.39 | 3413.39 | [22 empty] | #REF!
| в т.ч. изол. | 0

## мини Тошков поссовет (hidden)
Міні котельня смт.Тошківка (Територіальна громада смт Тошківка)
період
| січень | лютий | березень | квітень | жовтень | листопад | грудень | всього
Qmax бюдж., Гкал/годину | [7 empty] | #REF!
Qмес. реал., Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Qвыр , Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Qт.тр., Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Qс.н, Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
усього Qвтрати., Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% втрат в т.тр | [7 empty] | #REF!
% втрат с.н. | [7 empty] | #REF!
УРТ | [7 empty] | #REF!
газ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник |  |  |  |  | Р.В. Алісов

## расчет потерь тошковка (hidden)
Розрахунок втрат у теплових мережах на 2018рік
|  | годин | температура | t под. | t зв. | Т грунта | Тводи | днів | [8 empty] | Потери тепловой энергии с непроизводственной утечкой воды из теплосети определяются по формуле
| січень | #REF! | #REF! | 62 | 49 | 4.7 | 5 | #REF!
| лютий | #REF! | #REF! | 57 | 46 | 3.4 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,5*С*Gут*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³ | [5 empty] | ккал/ч
| березень | #REF! | #REF! | 49 | 41 | 5.6 | 5 | #REF!
| квітень | #REF! | #REF! | 42 | 36 | 6.1 | 5 | #REF! | [9 empty] | Gут. = 0,0025 * Vc |  |  | м³/ч
| жовтень | #REF! | #REF! | 47 | 40 | 14.3 | 5 | #REF!
| листопад | #REF! | #REF! | 50 | 41 | 10.2 | 5 | #REF! | [8 empty] | Qут. = 0,00125*С*Vc*(Тп.м + Тоб.м. - 2*Тх.в.) * 10³
| грудень | #REF! | #REF! | 56 | 46 | 7 | 5 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | [9 empty] | Тх.в. = +5ºС
Трубопровод после 1988 г.
По таблицам 3-5 РД 34.09.255-97 для каждого диаметра определим qн
[18 empty] | усл.диаметр | нар.диаметр | заполнение на 1 м трубы
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | 10 | 16 | 0.0785
[18 empty] | 15 | 20 | 0.1767
| Qн.год = β * L * qн * k2 |  | ккал/ч | [14 empty] | 20 | 26 | 0.3142
[18 empty] | 25 | 32 | 0.4909
| k2 - | коэффициент при использовании изоляции пенополиуретаном (КТМ с.354) | [15 empty] | 32 | 42 | 0.8042
[18 empty] | 41 | 46 | 1.32
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле | [17 empty] | 50 | 57 | 1.963
[18 empty] | 69 | 76 | 3.739
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч | [11 empty] | 81 | 89 | 5.153
|  |  | Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г | [14 empty] | 90 | 102 | 6.3617
[18 empty] | 100 | 108 | 7.854
| Трубопровод до 1988 г. | [16 empty] | 125 | 133 | 12.21
Для подсчета табличных значений qн разность средней температуры сетевой воды (теплоносителя ) и расчетной температуры грунта равна | [17 empty] | 150 | 159 | 17.67
[18 empty] | 203 | 219 | 32.36
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 5 | [16 empty] | 255 | 273 | 51.07
[18 empty] | 305 | 325 | 73.06
| Тср.=(Тп.+Тоб.)/2 - 7,0 = ( 53,0+43,4)/2 - 7,0 = |  |  |  |  | #REF! | ºС
По таблице 7.6 (с.331) Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" В.И.Манюк и др. (таблица 1 РД 34.09.255-97) находим qн при
разности температур 52,5 ºС и 65 ºС по каждому диаметру. Путем линейной интерполяции между табличными значениями удельных тепловых потерь
разности температур 52,5 и 65 на разность среднегодовых температур воды и грунта определяем qн при Тср. | [13 empty] | #REF! | ºС
Нормы тепловых потерь при разностях температур 52,5 и 65 для диаметров 25 и 46
| qн (43,0)=qн(52,5)+ |  | qн(65) - qн(52,5) |  | * (( | Тп.г +Тоб.г | _ | Тгр.г ) - 52,5 ) |  |  | ккал/м*ч | [6 empty] | находятся способом линейной интерполяции |  |  |  |  | 52.5 | 65
|  |  | 65 - 52,5 |  |  | 2 | [15 empty] | 32 | 45 | 52
[22 empty] | 57 | 56 | 65
Нормативные значения среднегодовых потерь для участка сети определяются по формуле | [17 empty] | для д.46 - | 51.16 | 59.28
[22 empty] | 25 | 42 | 48
| Qн.год = β * L * qн |  | ккал/ч | [14 empty] | для д.25 | 41.92 | 48.36 |  | 46 | 51 | 59
Перерасчет нормативных значений среднегодовых тепловых потерь Qн.год на их среднемесячные значения производится по формуле
| Qн.мес = Qн.год * |  | Тп.м +Тоб.м - 2*Тгр.м |  |  | ккал/ч
Тп.г +Тоб.г - 2*Тгр.г
|  | - | год введения в эксплуатацию или замена трассы после 1988
Наружный диаметр трубы,мм |  | Протяженность,м |  | Норма тепловых потерь, Вт/м |  | qн | β | k2 | Qн среднегодовые, ккал/ч | заполнение на 1 м трубопровода (м³) | Vc | січень |  | лютий |  | березень |  | квітень |  | жовтень |  | листопад |  | грудень |  | втрати
|  | подающ. трубопровод | обратный трубопровод | подающий | обратный | ккал/ч | [5 empty] | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | Qн.мес, ккал/ч | Qут. | у теплових мережах
|  |  |  | разность 52,5 ºС | разность 65 ºС
Міні-котельня поліклініка сел.Тошківка
57 | изол. | 56 | 56 | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 2588.88 | 1.963 | 0.21986 | #REF! | 27.7568 | #REF! | 25.5583 | #REF! | 21.9856 | #REF! | 18.6878 | #REF! | 21.1611 | #REF! | 22.2604 | #REF! | 25.2834
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Міні-котельня Тошківська рада
57 | изол. | 70 | 70 | 38 | 29 | 67 | 1.15 | 0.6 | 3236.1 | 1.963 | 0.27482 | #REF! | 34.696 | #REF! | 31.9478 | #REF! | 27.482 | #REF! | 23.3597 | #REF! | 26.4514 | #REF! | 27.8255 | #REF! | 31.6043
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ВСЕГО |  | 126 | 126 | [22 empty] | #REF!
| в т.ч. изол. | 0