**Оголошена процедура закупівлі**

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Назва закупівлі:** «Послуги охоронної діяльності, 3 лоти: лот 1 - послуги з фізичної охорони адміністративної будівлі виконавчого комітету Дружківської міської ради; лот 2 - послуги з технічної охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради за допомогою тривожної кнопки; лот 3 - послуги з технічної охорони об'єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка за допомогою системи охоронно-тривожної сигналізації» код ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-12-16-013055-c

**Ідентифікатор плану закупівлі:** [UA-P-2021-12-16-007510-c](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/19562216)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

лот 1 - послуги з фізичної охорони адміністративної будівлі виконавчого

 комітету Дружківської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об’єкта Замовника | Вид послуг | Місце надання послуг | Кількість постів охорони | Дні та часи охорони  | Особливостінесення служби |
| 1 | Будівля виконавчого комітету Дружківської міської ради | Фізична охорона | вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл., Україна | 1 | понеділок, вівторок, середа, четвер - з 17:00 до 8:00;п’ятниця - з 16:00 до 8:00;субота, неділя та святкові дні - цілодобово | Охорона нежитлових приміщень |

лот 2 - послуги з технічної охорони об’єкта виконавчого комітету

 Дружківської міської ради за допомогою тривожної кнопки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об’єкта Замовника | Вид послуг | Місце надання послуг | Дні та час охорони |
| 1 |  Будівля виконавчого комітету Дружківської міської ради | Технічна охорона (тривожна кнопка) | вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл., Україна | усі дні цілодобово |

1. Специфікація (опис послуг з технічної охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради за допомогою тривожної кнопки)

|  |  |
| --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування та опис послуг, що вимагаються замовником** |
| 1 | Виконавець за власний рахунок виконує установку на об’єкті виконавчого комітету Дружківської міської ради необхідного обладнання системи охоронної сигналізації (тривожної кнопки) згідно з вимогами технічного завдання та надає це обладнання Замовнику в тимчасове користування на період надання послуг.  |
| 2 | Прийняття Виконавцем під технічну охорону об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради згідно з дислокацією технічної охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради.  |
| 3 | Здійснення контролю за цілісністю об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради та схоронністю майна, що на ньому зберігається, за допомогою системи охоронної сигналізації, встановленої на об’єкті. |
| 4 | Здійснення заходів оперативного реагування у разі надходження на пульт спостереження Виконавця тривожних сповіщень від засобів охоронної сигналізації, встановлених на об’єкті виконавчого комітету Дружківської міської ради. |
| 5 | Ужиття заходів щодо затримання сторонніх осіб (у разі їх несанкціонованого перебування на об’єкті виконавчого комітету Дружківської міської ради) та виклику відповідних служб правоохоронних органів. |
| 6 | Відшкодування збитків, що завдані Замовнику третіми особами внаслідок невиконання або неналежного виконання працівниками охорони своїх обов’язків. |
| 7 | Забезпечення конфіденційності умов договору про закупівлю, тобто не розголошення стороннім особам відомостей про ціну, режим, умови, особливості здійснення охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради. |

1. Технічне завдання на облаштування системою охоронної сигналізації об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради

1. Назва роботи – оснащення системою охоронної сигналізації (тривожна кнопка) (далі – ОС) об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради (Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 16).

2. Мета виконання роботи – організація надійної охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради за допомогою системи ОС з виведенням сигналів тривоги на пульт централізованої охорони (далі – ПЦО).

3. Вимоги до системи ОС:

3.1. Охоронна сигналізація призначена для попередження та виявлення випадків несанкціонованого проникнення на об’єкт виконавчого комітету Дружківської міської ради.

3.2. До складу системи ОС мають входити:

- прилад приймально-контрольний (далі – ППК);

- електронний пристрій керування (клавіатура);

- сповіщувачі різного призначення та принципу дії;

- пристрої подачі звукового сигналу тривоги;

- джерела аварійного живлення.

3.3 ОС має забезпечувати:

1) узяття під охорону (зняття з-під охорони) об’єкта;

2) передавання сигналу тривоги від сповіщувачів ОС на ПЦО та супроводження його звуковим сигналом у разі несанкціонованого проникнення до приміщення;

3) передавання сигналу тривоги на ПЦО та супроводження його звуковим сигналом у разі несанкціонованого втручання до пристроїв і приладів ОС.

4. Перелік необхідного обладнання:

- ППК “Оріон 16 Т3.2” або еквівалент;

- Клавіатура К LED-16 або еквівалент

5. Вимоги до електроживлення

5.1 Аварійне електроживлення вибрати з урахуванням забезпечення живлення обладнання ОС тривалістю не менше 12 годин роботи від повністю зарядженого джерела.

6. Вимоги до документації

6.1 Замовнику має бути передана інструкція з експлуатації ОС.

 7. Суб’єкт охоронної діяльності за власний рахунок закуповує та виконує установку обладнання охоронної сигналізації (далі – ОС) відповідно до технічного завдання. Обладнання ОС у власність виконавчого комітету Дружківської міської ради не передається.

 Учасник повинен надати **довідку в довільній формі** про те, що пульт спостереження за установками охоронної (тривожної) сигналізації знаходиться конкретно в місті дислокації об’єкта для миттєвого реагування та співпраці з групою виїзду.

 Учасник має власні групи швидкого реагування на автомобільному транспорті. Учасник зобов’язується організувати та забезпечити місце дислокації автомобілів групи швидкого реагування біля об'єктів охорони в межах доїзду до об’єктів замовника в мінімально можливий час, до 7 хвилин вдень та до 5 хвилин вночі після одержання від системи охоронно-тривожної сигналізації об’єкта сигналів «ТРИВОГА» **(надати гарантійний лист).** На підтвердження Учасник повинен надати **фото власних транспортів реагування**, обладнаних відповідно до вимог Постанови КМ України від 18.11.2015 р. № 960 (кольорографічними схемами (написами), які ідентифікують Учасника; **копії документів (технічний паспорт**), що підтверджують належність автотранспорту реагування охоронному підприємству – Учаснику.

 Учасник надає **гарантійний лист** оформлений належним чином, яким учасник гарантує замовнику, що на весь час виконання договору транспорт, який буде залучено для виконання умов договору, знаходитиметься на території м. Дружківка.

лот 3 - послуги з технічної охорони об'єкта центру надання

адміністративних послуг м. Дружківка за допомогою системи

охоронно-тривожної сигналізації

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об’єкта Замовника | Вид послуг | Місце надання послуг | Дні та час охорони |
| 1 |  Будівля центру надання адміністративних послуг | Технічна охорона (система охоронно-тривожної сигналізації) | вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл., Україна | усі дніцілодобово |

1. Специфікація (опис послуг з технічної охорони об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка за допомогою системи охоронно-тривожної сигналізації)

|  |  |
| --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування та опис послуг, що вимагаються замовником** |
| 1 | Виконавець за власний рахунок виконує установку на об’єкті центру надання адміністративних послуг м. Дружківка необхідного обладнання системи охоронної сигналізації (тривожної кнопки) згідно з вимогами технічного завдання та надає це обладнання Замовнику в тимчасове користування на період надання послуг.  |
| 2 | Прийняття Виконавцем під технічну охорону об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка згідно з дислокацією технічної охорони об’єкта виконавчого комітету Дружківської міської ради.  |
| 3 | Здійснення контролю за цілісністю об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка та схоронністю майна, що на ньому зберігається, за допомогою системи охоронної сигналізації, встановленої на об’єкті. |
| 4 | Здійснення заходів оперативного реагування у разі надходження на пульт спостереження Виконавця тривожних сповіщень від засобів охоронної сигналізації, встановлених на об’єкті центру надання адміністративних послуг м. Дружківка. |
| 5 | Ужиття заходів щодо затримання сторонніх осіб (у разі їх несанкціонованого перебування на об’єкті центру надання адміністративних послуг м. Дружківка) та виклику відповідних служб правоохоронних органів. |
| 6 | Відшкодування збитків, що завдані Замовнику третіми особами внаслідок невиконання або неналежного виконання працівниками охорони своїх обов’язків. |
| 7 | Забезпечення конфіденційності умов договору про закупівлю, тобто не розголошення стороннім особам відомостей про ціну, режим, умови, особливості здійснення охорони об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка. |

1. Технічне завдання на облаштування системою охоронної сигналізації об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка

1. Назва роботи – оснащення системою охоронної сигналізації (далі – ОС) об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка (Донецька обл., м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64).

2. Мета виконання роботи – організація надійної охорони об’єкта центру надання адміністративних послуг м. Дружківка за допомогою системи ОС з виведенням сигналів тривоги на пульт централізованої охорони (далі – ПЦО).

3. Вимоги до системи ОС:

3.1. Охоронна сигналізація призначена для попередження та виявлення випадків несанкціонованого проникнення на об’єкт центру надання адміністративних послуг м. Дружківка.

3.2. До складу системи ОС мають входити:

- прилад приймально-контрольний (далі – ППК);

- електронний пристрій керування (клавіатура);

- сповіщувачі різного призначення та принципу дії;

- пристрої подачі звукового сигналу тривоги;

- джерела аварійного живлення.

3.3 ОС має забезпечувати:

1) узяття під охорону (зняття з-під охорони) об’єкта;

2) передавання сигналу тривоги від сповіщувачів ОС на ПЦО та супроводження його звуковим сигналом у разі несанкціонованого проникнення до приміщення;

3) передавання сигналу тривоги на ПЦО та супроводження його звуковим сигналом у разі несанкціонованого втручання до пристроїв і приладів ОС.

4. Засобами ОС мають бути облаштовані:

1) Основні та запасні двері входів до приміщення, вікна - магнітоконтактними сповіщувачами на відкривання.

2) Основний та запасний вхід до приміщення, вікна - комбінованими сповіщувачами охоронної сигналізації (руху/розбиття скла).

5. Для взяття під охорону/зняття з під-охорони приміщення, що охороняється, необхідно передбачити пристрій керування ОС.

6. Перелік необхідного обладнання:

- ППК “Оріон NOVA 16 с розширителями MZP-BOX” або еквівалент;

- клавіатура К LED-16 або еквівалент;

- Блок живлення імпульсний;

- АКБ 12V 7 Ah;

- Комбінований сповіщувач охоронної сигналізації (руху/розбиття скла) “SWAN PGB” або еквівалент;

- Кронштейн “Сrow” або еквівалент;

- Магнітоконтактний сповіщувач охоронної сигналізації (на відкривання) “СМК-7П” або еквівалент;

- Сирена “Джміль” або еквівалент;

- Кабель силовий ШВВП 2х0,75;

- Кабель сигнальний екранований АК 8х0,22;

- Короб 20х10;

- Набір кріплень.

7. Вимоги до електроживлення

7.1 Аварійне електроживлення вибрати з урахуванням забезпечення живлення обладнання ОС тривалістю не менше 12 годин роботи від повністю зарядженого джерела.

8. Вимоги до документації

8.1 Замовнику має бути передана інструкція з експлуатації ОС.

 9. Суб’єкт охоронної діяльності за власний рахунок закуповує та виконує установку обладнання охоронної сигналізації (далі – ОС) відповідно до технічного завдання. Обладнання ОС у власність виконавчого комітету Дружківської міської ради не передається.

 Учасник повинен надати **довідку в довільній формі** про те, що пульт спостереження за установками охоронної (тривожної) сигналізації знаходиться конкретно в місті дислокації об’єкта для миттєвого реагування та співпраці з групою виїзду.

 Учасник має власні групи швидкого реагування на автомобільному транспорті. Учасник зобов’язується організувати та забезпечити місце дислокації автомобілів групи швидкого реагування біля об'єктів охорони в межах доїзду до об’єктів замовника в мінімально можливий час, до 7 хвилин вдень та до 5 хвилин вночі після одержання від системи охоронно-тривожної сигналізації об’єкта сигналів «ТРИВОГА» **(надати гарантійний лист).** На підтвердження Учасник повинен надати **фото власних транспортів реагування**, обладнаних відповідно до вимог Постанови КМ України від 18.11.2015 р. № 960 (кольорографічними схемами (написами), які ідентифікують Учасника; **копії документів (технічний паспорт**), що підтверджують належність автотранспорту реагування охоронному підприємству – Учаснику.

 Учасник надає **гарантійний лист** оформлений належним чином, яким учасник гарантує замовнику, що на весь час виконання договору транспорт, який буде залучено для виконання умов договору, знаходитиметься на території м. Дружківка.

**Очікувана вартість:** 348000,0 грн.

Процедура проводиться на 2022 рік на очікувану вартість з ПДВ.

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1740,0 грн. 0,5%

**Забезпечення тендерної пропозиції:** не вимагається.